   Zestawienie stolarki okiennej do wymiany - aktualizacja

	Nr.
	Pomieszczenie
	Typ okna
	Obmiar-wymiary zewnętrzne ościeżnic,szer.x wys.
	Ilość (szt.)
	Razem powierzchnia (m2)

	
	Parter
	
	
	
	

	1.
	
	dwuskrzydłowe
	1450x1670
	1
	2,42

	2.
	
	dwuskrzydłowe
	1450x1670
	5
	12,1


	3.
	
	dwuskrzydłowe
	1450x1670
	1
	2,42

	4.
	
	dwuskrzydłowe
	1450x1670
	1
	2,42

	5.
	
	dwuskrzydłowe
	1450x1670
	1
	2,42

	
	Półpiętro
	
	
	
	

	
	
	Dwuskrzydłowe
	1450x1670
	2
	4,84

	
	
	Jednoskrzydłowe
	450x1360
	2
	1,22

	
	
	Dwuskrzydłowe
	1320x440
	1
	0,58

	
	
	Jednoskrzydłowe
	750x1320
	1
	0,99

	
	Piętro
	
	
	
	

	6.
	
	Jednoskrzydłowe
	840x1670
	1 L,2 P
	4,20

	7.
	
	Dwuskrzydłowe
	1430x1670
	3
	7,16

	8.
	
	Dwuskrzydłowe
	1440x1670
	3
	7,21

	9.
	
	Jednoskrzydłowe
	940x1670
	2 P
	3,13

	10.
	
	Jednoskrzydłowe
	940x1670
	2 P
	3,13

	11.
	
	Trzyskrzydłowe
	2100x1530
	1
	3,21

	12.
	
	Dwuskrzydłowe
	1450x1670
	1
	2,42

	13.
	
	Dwuskrzydłowe
	1450x1670
	1
	2,42

	14.
	
	Dwuskrzydłowe
	1430x1670
	1
	2,38

	15.
	
	Dwuskrzydłowe
	1450x1670
	1
	2,42

	16.
	
	Dwuskrzydłowe
	1430x1670
	1
	2,38

	17.
	
	Dwuskrzydłowe
	1430x1670
	1
	2,38

	18.
	
	Jednoskrzydłowe
	850x1080
	2
	1,84

	19.
	
	Dwuskrzydłowe-bez parapetów
	1230x930
	1
	1,14

	
	Spółka
	
	
	
	

	
	
	Dwuskrzydłowe-bez parapetów
	1230x930
	7
	8

	
	Opieka
	
	
	
	

	
	
	Dwuskrzydłowe
	1060x1640
	11
	19,12

	
	
	Dwuskrzydłowe
	1560x1620
	1
	2,53

	
	
	Dwuskrzydłowe
	1440x1640
	1
	2,36

	
	Policja
	
	
	
	

	
	
	Jednoskrzydłowe
	760x1670
	1 P
	1,27

	
	
	Jednoskrzydłowe
	850x1670
	2 P, 1L
	4,26

	
	
	Dwuskrzydłowe
	1440x1670
	3
	7,21

	
	
	Jednoskrzydłowe
	940x1670
	4 P, 1 L
	7,85

	                                                                       RAZEM
	70
	127,43


