                                                                                                             Załącznik nr 4

                                                                                                                   do SIWZ  

Spr. Nr ZP/1/341/Sz/1/07 

USTALENIA  PRZEDPROJEKTOWE

1. Miejsce adaptacji hali zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Przy projektowaniu hali należy przewidzieć przełożenie istniejącej kanalizacji sanitarnej poza obrys zabudowy.

3. Wymiary hali: 15,0(długość) x 10,0(szerokość) x 8,0(wysokość)

4. Fundamenty: mocowanie konstrukcji za pomocą pali lub fundamentów

5. Konstrukcja hali: stalowa ramowa. Hala eliptyczna.

6. Przykrycie: materiał PCV z atestem na trudno-zapalność, materiał odporny na promieniowanie UV, odporny na grzyby i mikroby. Powłoki użyte jako ściany i dach muszą posiadać system nadmuchu utrzymujący ciśnienie powietrza pomiędzy nimi i tworzący poduszkę powietrzną.

7. Oświetlenie: świetlówkowe, okablowanie elektryczne wraz ze skrzynką elektryczną,  rozdział lamp z możliwością doświetlenia hali. Świetliki hali w dachu o powierzchni umożliwiające użytkowanie hali bez sztucznego doświetlenia w ciągu dnia.

8. Ogrzewanie: nadmuchowe, zasilanie z istniejącej kotłowni gazowej.

9. Wentylacja: mechaniczna.

10. Podłoga: nawierzchnia z PCV o ugięciu punktowym o grubości ≥ 7,9 mm, układana na betonie wraz ze wszystkimi warstwami konstrukcyjnymi. 

11. Łącznik łączący halę z budynkiem szkoły musi posiadać drzwi wejściowe aluminiowe z zewnątrz oraz drzwi wewnętrzne wejściowe do budynku szkoły oraz oświetlenie świetlówkowe. 

Zawartość dokumentacji projektowo-kosztorysowej ; 

1. Wykaz zawartości opracowania 

2. Projekty techniczne  -  wykonawcze ( wszystkie branże wymienione w SIWZ )

część opisowa i rysunki. 

3. Wykaz norm  określających  wymogi techniczne wykonania i odbioru (wszystkie  branże) 

4. Wykaz materiałów  (wraz z cenami)

5. Kosztorysy budowlane wszystkie branże ( potraktować jako elementy składowe kosztorysu  ofertowego) 

6. Oświadczenie o kompletności dokumentacji.

