ZAŁĄCZNIK Nr 1
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków wraz z wysokością wydatków i ich podziałem w poszczególnych latach.
I. Stan zasobów mieszkaniowych miasta i gminy Łabiszyn na dzień 31 stycznia 2008 roku przedstawia się następująco :

1)
  8.425 m2 - Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 stanowiąca własność gminy - 100%.


2)
8.172 m2 - Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 wyposażona w instalację wodociągową i kanalizacyjną - 97%.


3)
3147 m2 - Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 wyposażona w centralne ogrzewanie - 37%.


4)
2615 m2 - Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 wyposażona w centralnie dostarczaną ciepłą wodę – 31`%.

II. Potrzeby remontowo - modernizacyjne zasobów mieszkaniowych gminy przedstawiają się następująco :


1)
4212,50 m2 - Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 ze stolarką okienną i drzwiową do remontu i wymiany - 50%.


2)
5080 m2 - Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2, w których wskazane jest malowanie klatek schodowych - 60%.


3)
4633,75 m2 - Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2, w których wskazana jest wymiana pokryć dachowych - 55%.


4)
2527,50 m2 - Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2, w których wskazana jest wymiana instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej - 30%.


5)
629,40 m2 - Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2, w których wskazana jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania - 20%.


6)
3370 m2 - Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2, w których wskazana jest wymiana instalacji elektrycznej - 40%.

