[image: image1.png]Kosztorys ofertowy

Remont swistlicy w Jezewie

Jedn. Cena
Lp]|Podstawa [Opis obm. Jllo$é¢ jedn. Warto$¢
1. Prace wewnetrzne
KNR 4-01 [Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub
1]0354/08 |krat okiennych o powierzchni ponad 2 m*  Im? 27,37
Uzupetnienie $cianek lub zamurowan
otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu
KNR 4-01 [komérkowego na zaprawie cementowo-
2|0304/02 jwapiennej. m? 2,607
Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu w|
systemie STOPTER plytami
styropianowymi przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podioza i recznym wykonaniem wyprawy
KNR 0-23 {elewacyjnej cienkowarstwowe] z gotowej
3|2614/01 _ {suchej mieszanki m? 10,86
Montaz okien rozwiernych i uchylno-
KNR 0-19 [rozwieranych jednodzielnych o powierzchni
4|1023/07 _|ponad 1,5m? m? 9,89
KNR 0-19
51023/12  |Montaz drzwi m? 2,05
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych
w $cianych z cegly o grubosci ponad 1/2
KNR 4-01 |cegly na zaprawie wapiennej lub
6]0329/03 |cementowo-wapienne;j m® 0,158
KNR 0-19
711023/12  [Montaz drzwi m? 2,05
KNR 4-01
0820/03
8|analogia |Zerwanie ptyt okladzinowych na suficie m? 73,44
KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub
9|0354/07 _|krat okiennych o powierzchni do 2m? szt 1
Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych
kategorii lll z zaprawy cementowo-
wapiennej na o§ciezach o szerokosci do 25
KNR 4-01 [cm na podiozach z cegiet pustakow
10}-7-8/02 ceramicznych,betonéw m 5,1
KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego
11]0520/02 |0 powierzchni ogrzewainej do 5,0 m? kpl 9
KNR 4-02 {Demontaz rurociagu stalowego czarnego
12[0506/03 |srednicy 25 mm faczonego przez spawanie [m 15
Scianki dzialowe GR z plyt gipsow-
KNR 2-  [kartonowych na rusztach metalowych
02s pojedynczych z pokryciem obustronnym , 1-|
13]2003/02__|warstwowo 100-01 m2 10,92





[image: image2.png]KNR 2-

02s Izolacje z welny mineralnej poziomie
1410613/03 |ukiadanych na sucho - jedna warstwa m2 10,92
Zeskrobanie i zmycie starej farby w
KNR 4-01 [pomieszezeniach o powierzchni podiogi
15|1202/09 _[ponad 5m* m2 325,14
Knr 2-
02u2 Gruntowanie preparatami gruntujacymi
16{1134.1/01 |powierzchni poziomych m2 120,51
KNR 2-
02u2 Gruntowanie preparatami gruntujacymi
17]1134.1/02 |powierzchni pionowych m2 204,63
KNNR 2 [Gtadz gipsowa jednowarstwowa na
18]0802/06 |scianach i sufitach m2 325,14
KNR 2-  [Malowanie farbami emulsyjnymi
02s wewnetrznych podiozy gipsowych z
19/1505/03 _|gruntowaniem- dwukrotne m2 325,14
KNR 2-  |Malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowa
02s {syntetyczng) tynkéw wewnetrznych z
20|1503/03 _[dwukrotnym szpachlowaniem,dwukrotne  |m2 18,75
KNR 4-01
21]|0818/05 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych |m2 110,82
KNR 2-
02s Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych
22[1112/05 _|rulonowych bez warstwy izolacyjnej - PCW |m2 110,82
KNR 2-
02s Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy
23{1113/06 _|przyscienne z polichlorku winylu klejone m2 69,4
Posadzki jednobarwne z plytek
kamionkowych GRES 20x20 cm w
KNR 2-  |pomieszczeniach o powierzchni ponad 10
02u2 m? na zaprawach klejowych o grubosci
24[2806/03  |warstwy 4 mm m2 9,69
Wymiana okien zespolonych rozwieranych i
KNR 0-18 |uchylno-rozwieranych jednodzieinych na
25(0929/06 |okna z PCW o powierzchni do 1,5m? m2 8,41
2. Elewacja
Odbicie tynkéw o powierzchni ponad 5 m?
KNR 4-01 |na $cianach,filarach,pilastrach z zaprawy
26(0701/05__|cementowo-wapiennej m2 37,8
Uzupetnienie podktadow pod tynki
zewnetrzne zwykle, pétszlachetne i
szlachetne $cian loggii i balkonow o
padiozach z cegly , pustakow
ceramicznych gazo-i pianobetondw,
KNR 4-01 |powierzchnie uzupetnianych podkiadow w
27(0723/03 _|jednym miejscu do 5m? m2 378
Uzupetnianie warstwy nakrapianej tynkow
cementowych o powierzchni uzupetnianych
KNR 4-01 |tynkéw w jednym miejscu do 5m? na
28[0730/03 _|$cianach ptaskich,loggiach,balkonach m2 252





[image: image3.png]KNR 2-  [Tynki szlachetne nakrapiane $cian ptaskich
02s i powierzchni poziomych ( balkony,loggie)
29]0908/01 _ |wykonywane rgcznie m2 252
Knr 4-01 |Odbicie tynkéw o powierzchni ponad 5 m?
0701 na §cianach, filarach,pilastrach z zaprawy
30}0701/03 _[cementowo-wapiennej m2 12,56
Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-
KNR 4-01 |wapiennych kategori Il na kominach ponad
31/0735/01 _{dachem ptaskim m2 12,56
Uzupeinienie warstwy nakrapiangj tynkéw
cementowych o powierzchni uzupeinianych
KNR 4-01 [tynkow w jednym migjscu do 2m? na
32|0730/02__|$cianach ptaskich, loggiach,balkonach m2 12,56
KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne rynien i rur
3311212/05 |spustowych m 34
KNR 4-01 {Malowanie dwukrotne krat i balustrad z
34|1212/05__|pretow prostych m2 44
KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i
35[1212./28 [gazowych o $rednicy do 50 mm,drabiny m 93
3. Dach
KNNR 2  |Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa
3610507/01 _[termozgrzewaing m2 206,02

Razem:





